|  | 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хороводная, д. 50 e-mail: stroy-td@bk.ru Сайт: www.stroy-td.ru тел.: 8 (843) 240-57-85 моб.: 8 906-322-38-38 |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________

Цены действительны с «13» февраля  2017 г.

Прайс-лист на крупноформатные керамические камни   производства завода Wienerberger

| Название продукции | Изобра-жение | Марка/ Мрз. | Водо-погло-щение | Вес*, кг. | Тепло-прово-дность | Расход | Поддон | Норма загрузки а/м | Цена, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ POROTHERM, ГОСТ 530-2012 |
| Porotherm 2,1 НФ | 250х120х140 | М125/ F50 | 14% | 4,2 | 0.210 | 195 шт/м3 | 280 шт | 4480 шт. | 11,90 |
| Porotherm 2,1 НФ | 250х120х140 | М100/ F50 | 14% | 4,2 | 0.210 | 195 шт/м3 | 280 шт. | 4480 шт. | 15,82 |
| Porotherm 2,1 НФ | 250х120х140 | М150/ F50 | 14% | 4,2 | 0.210 | 195 шт/м3 | 280 шт. | 4480 шт. | 12,90 |
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ POROTHERM, ГОСТ 530-2012 |
| Porotherm8 | 80х500х219 | М100/ F35 | 8.2% | 9,1 | 0,240 | 8,6 шт/м2 | 128 шт. | 2048 шт. | 48,07 |
| Porotherm12 | 120х500х219 | М100/ F50 | 14% | 12,2 | 0,240 | 8,6 шт/м2 | 96 шт. | 1536 шт. | 71,19 |
| Porotherm20 | 200*400*219 | М100/ F50 | 12% | 16,3 | 0,240 | 10,6 шт/м2 | 72 шт. | 1224 шт. | 95,73 |
| Porotherm25 | 250х380х219 | М100/ F50 | 12% | 17,7 | 0,240 | 11,3 шт/м2 | 60 шт. | 1080 шт. | 107,92 |
| Porotherm38 | 380х250х219 | М100/ F50 | 14% | 17,1 | 0,175 | 17,3 шт/м2 | 60 шт. | 1140 шт. | 114,73 |
| Porotherm44 | 440х250х219 | М100/ F50 | 11% | 19,2 | 0,136 | 17,3 шт/м2 | 48 шт. | 1008 шт. | 131,85 |
| Porotherm51 | 510х250х219 | М100/ F50 | 12% | 23,0 | 0,143 | 17,3 шт/м2 | 48 шт. | 816 шт. | 142,62 |
| Porotherm38 1/2 доборные элементы, перфорированный блок | 380х250х219 | М100/ F50 | 14% | 17,1 | 0,175 | 17,3 шт/м2 | 60 шт. | 1140 шт. | 140,55 |
| Porotherm 44 1/2 доборный элемент | 440х250х219 | М100/ F50 | 11% | 19,2 | 0,136 | 17,3 шт/м2 | 48 шт. | 1008 шт. | 162,25 |
| Porotherm 44R угловой элемент | 440х185х219 | М100/ F50 | 12% | 14,0 | 0,144 | 17,3 шт/м2 | 72 шт. | 1368 шт. | 116,48 |
| Porotherm51 1/2 доборный элемент | 510х250х219 | М100/ F50 | 12% | 25,0 | 0,143 | 17,3 шт/м2 | 48 шт. | 816 шт. | 185,02 |
| Теплый Кладочный раствор Porotherm TM |  | 20,0 | 0,19 | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | 50 шт. | 950 шт. | 420,00 |
| Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10*С |  | 20,0 | 0,19 | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | 50 шт. | 950 шт. | 484,50 |
| Легкая штукатурка Porotherm LP |  | 30,0 | 0,25 | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | 40 шт. | 640 шт. | 362,41 |
| Кладочная смесь Terca Standard 03 беж |  | 25,0 |  |  | 42 шт. | 798 шт. | 288,44 |
| Кладочная смесь Terca Standard 17 серый |  | 25,0 |  |  | 42 шт. | 798 шт | 288,44 |
| Химический анкер POROTHERM Wallfix, картридж с 2-мя смесителями |  | 1 шт. | 989,6 руб./кор. |
| Сетчатая гильза 15/85 |  | 10 шт/ упаковка | 274,12 руб./уп. |
| Сетчатая гильза 12/50 |  | 10 шт/ упаковка | 210,59 руб./уп. |
| Слайдер для нанесения раствора PTH 20 |  | 246x800x43 | 2,80 | 1 шт. | 1532,50 |
| Слайдер для нанесения раствора PTH 25 |  | 297x800x43 | 3,00 | 1 шт. | 1705,00 |
| Слайдер для нанесения раствора PTH 38 |  | 427x800x43 | 3,30 | 1 шт. | 2000,00 |
| Слайдер для нанесения раствора PTH 44 |  | 487x800x43 | 3,60 | 1 шт. | 2175,00 |
| Слайдер для нанесения раствора PTH 51 |  | 557x800x43 | 3,90 | 1 шт. | 2352,50 |
| Монтажный набор POROTHERM Wallfix, без картриджей |  | 1 набор | 6323,50 руб./набор |
| Базальтовая сетка Porotherm BM 1м*50м |  | 1 рул/ 50 м2 | 5183,75/ рулон |

В цену включены упаковка, поддоны, погрузка на автотранспорт.

Вся продукция уложена на деревянные поддоны, перетянута стреппинг лентой и упакована в термоусадочную пленку.

Минимальный объем заказа - 1 поддон

* Усредненный вес, при отклонениях веса норма загрузки может меняться